## 沙河院区UPS设备应急电源
沙河院区医疗、信息设备UPS备用电源、消防EPS备用电源分布详情
UPS科室 | 楼层 | 具体位置 | 数量 | 单位 | 型号 | 容量 | 输入 | 输出 | 电池 | 备注
急诊科抢救、收费处、门诊药房 | 门诊1楼 | 门诊楼道下面 | 1 | 组 | YDC9310H | 10KVA/9KW | 380v | 220V | 100AH/20只 | 科士达
检验科内 | 门诊2楼 | 检验科内 | 1 | 组 | LS3115KVA | 15KVA/12KW | 380V | 220V | 100AH/16只 | 金武士 | 电池故障
检验科内 | 门诊2楼 | 检验科内 | 1 | 组 | LS3110KVA | 10KVA/9KW | 380v | 220V | 100AH/16只 | 金武士
检验科内 | 门诊2楼 | 检验科内 | 2 | 组 | C3KS | 3kva/2400W | 220V | 220V | 6 | 佛山中电新能科技有限公司
门诊机房 | 门诊2楼 | 门诊数据机房 | 1 | 组 | GES-HDH30KVA | 30KVA | 380V/220V | 380V/220V | 100AH/40只 | 台达
血透室 | 门诊6楼 | 血透室内 | 1 | 组 | [5 empty] | 未发现
西药库房 | 中心机房傍 | 西药库房内 | 1 | 组 | EP20 | 20KVA/18KW | 380v | 380V | 100AH/20只 | 科士达 | 电池故障
住院手术室、产科、ICU重症病房 | 外科楼8楼 | 外科楼8楼电梯机房内 | 2 | 组 | GES-NT30K GES-NT60K | 30KVA 60KVA/48KW | 380V/220V | 380V/220V | 100AH/58只 100AH/87只 | 台达 | 排查空调
中心机房 | 中心机房 | 中心数据机房内 | 1 | 组 | GES-HIFT80C | 80KVA/64KW | 220V | 220V | 100AH/80只 | 台达
内科楼机房 | 内科楼1楼 | 内科楼数据机房 | 1 | 组 | YDC3330H | 30KVA/27KW | 380v | 380V | 100AH/40只 | 科士达
介入手术室 | 内科楼1楼 | 介入手术室内 | 1 | 组 | [5 empty] | 未发现
病理科 | 行政后勤楼 | 病理科内 | 1 | 组 | C2KS | 2KVA | 220V | 220V | 100AH/6只 | 山特
CT室 | 门诊1楼 | CT室内 | 2 | 组 | [5 empty] | 未发现
灾备机房 | 外科楼1楼 | 灾备机房内 | 1 | 组 | GES-H30K | 30KVA | 220V | 220V | 100AH/40只 | 台达 | 主机故障
|  |  | 17 | 台
2025-05-12

## 东虹院区UPS设备应急电源
东虹院区医疗、信息设备UPS备用电源、消防EPS应急备用电源分布详情
楼层 | 具体位置 | 数量 | 单位 | 型号 | 容量 | 输入 | 输出 | 电池 | 备注
1楼 | 急诊科抢救室旁边 | 1 | 组 | 3KVA | 3KVA | 220v | 220v | 38AH/20只 | 美变
3楼 | 检验科内 | 1 | 台 | HP-33035 | 35KVA/28KW | 380V | 380V | 192V/100AH/64只 | 美田机电
4楼 | 强电井内 | 2 | 台 | 3KVA | 3KVA | 220v | 220v | 38AH/20只 | 美变
5楼 | 5楼10号房间 | 2 | 台 | 33-60KS | 60KVA/48KW | 380VAC.3Ph+N.50H2.106A | 380VAC.3Ph+N.50H2.91A | 384VDC | 品牌：山特电子（深圳）有限公司
| 5楼11号房间 | 1 | 台
6楼 | 血透室过道旁边 | 4 | 台 | HG33050 | 50KVA | 380 | 380 | 12V150AH | 主机：美变 电池：山特
7楼 | ICU门口 | 3 | 台 | 10KVA | 10KVA | 220v | 220v | 12V100AH/16只 | 美变
9楼 | 强电井内 | 5 | 台 | HN-3115 | 15KVA/12KW | 380VAC+-20%.3Ph+N.50H2 | 220VAC+-20%.1Ph+N.50H2 | 192VDC | 美田机电
辅楼 | 消控室 | 1 | 台 | 3C30KS | 30KVA/24KW | 220v | 220v | 192V/100AH/16只 | 山特
负2楼至15楼 | 强电井内 | 17 |  | DN-D-4KVA | 4KVA | 380V(额定频率50Hz) | 220V(输出功率1KVA) | 12V/38AH/16只 | 消防应急备用电源EPS。生产厂家：浙江迪能电气科技有限公司。出厂日期：2016/12/17。
青龙场病区 | 信息中心机房（UPS主机） | 1 | 台 | 山特6KVA | 6KVA | 220v | 220v | 100AH | 山特
配电室 | 配电室（UPS主机） | 1 | 台 | 3C20KS | 20KVA | 380 | 380 | 100AH | 品牌：山特电子（深圳）有限公司
| 原ICU | 1 | 台 | BH200231 | 20KVA | 380 | 380 | 12V100AH/32只 | 捷益达
| 检验科1 | 1 | 台 | C2KS-65AH | 2KVA | 220v | 220v | 12V100AH/32只 | 山特
| 检验科2 | 1 | 台 | CASTLE6KS(6G) | 6KVA | 220v | 220v | 12V100AH/32只 | 山特
合计 |  | 42 | 台