询价内容

一、项目名称：成都市第六人民医院金牛院区联网“一键式报警”运维服务项目

- 二、项目地点：金牛院区（金牛区泉水路369号）

- 三、服务内容：

- 1.服务商向医院提供联网一键式报警成套设备，在医院指定位置由服务商上门安装，服务商应负责将报警设备联网至属地公安机关，向医院提供7*24小时的报警服务，一有警情，即时通知相关部门出警。

- 2.在服务期间每季度对联网设备进行维护检查，同时开展联网测试，发现隐患及时处理；系统运行期间出现故障，服务商应在24小时内派技术人员现场处理。

- 四、服务期限：三年

- 五、供应商报价：              元/年

公司名称（盖章）：

日期：

联系人：

联系电话：