附件：

|  | 成都市第六人民医院消防应急电源检测清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 院区 | 设备名称 | 单位 | 规格/型号 | 数量 | 品牌 | 安装位置 | 备注 |
| 1 | 东虹 院区 | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 2 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 3 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 4 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 5 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 6 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 7 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 8 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 9 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 10 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 11 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 12 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 13 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 14 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 15 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 16 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 17 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | 1kw | 1 | NEDQ | 门诊楼 | 强电井房间内 |
| 1 | 沙河 院区 | 消防应急灯具专用电源 | 台 | XYD-GP-GH | 1 | / | 外科楼1楼 | 强电井 |
| 2 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | NW-D-1-KVA1 | 1 | / | 外科楼2楼 | 强电井 |
| 3 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | XYD-GP-GH | 1 | / | 外科楼3楼 | 强电井 |
| 4 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | NW-D-1-KVA1 | 1 | / | 外科楼4楼 | 强电井 |
| 5 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | XYD-GP-GH | 1 | / | 外科楼5楼 | 强电井 |
| 6 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | XYD-GP-GH | 1 | / | 外科楼6楼 | 强电井 |
| 7 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | XYD-GP-GH | 1 | / | 外科楼7楼 | 强电井 |
| 8 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | XYD-5KA/1KA | 1 | / | 门诊楼1楼 | 强电井 |
| 9 |  | 消防应急灯具专用电源 | 台 | NW-D-1-KVA1 | 1 | / | 门诊楼4楼 | 强电井 |

该价格已包含本项目标的涉及的所有相关费用，包含但不限于检测服务、技术服务、差旅交通、电子和纸质报告及税费等在内的全部费用。