## Sheet1
序 号 | 项目名称 | 检测内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | 东虹院区 | 住院楼接闪器及屋面设备 | 24 | 点位
2 |  | 电梯机房 | 12 | 点位
3 |  | 消防控制室 | 11 | 点位
4 |  | 办公楼 | 12 | 点位
5 |  | 办公楼配电 | 11 | 点位
6 |  | MRI、CT检查室 | 9 | 点位
7 |  | 空调机房 | 9 | 点位
8 |  | 发电机房 | 10 | 点位
9 |  | 生活水泵房 | 11 | 点位
10 |  | 低压配电房 | 35 | 点位
11 |  | 消防泵房 | 7 | 点位
12 |  | 办公楼接闪器及屋面设备 | 10 | 点位
13 |  | 消防控制室 | 10 | 点位
14 |  | 弱电井 | 18 | 点位
15 |  | 液氧站 | 5 | 点位
16 |  | 锅炉房 | 5 | 点位
17 |  | 空压机房 | 6 | 点位
18 |  | 中心吸引机房 | 10 | 点位
19 |  | 制冷机房 | 5 | 点位
20 | 青龙场病区 | 低压柜 | 5 | 点位
21 |  | 住院楼接闪器及屋面设备 | 7 | 点位
点位
23 |  | 信息机房 | 7 | 点位
24 |  | 附属大楼 | 11 | 点位
25 |  | 药房收费处 | 7 | 点位
26 |  | 液氧站 | 5
27 | 沙河院区 | 门诊楼 | 10 | 点位
28 |  | 门诊楼设备 | 40
29 |  | 外科楼 | 12 | 点位
30 |  | 电梯机房 | 10 | 点位
31 |  | 内科二号楼 | 11 | 点位
32 |  | 行政楼 | 11 | 点位
33 |  | 综合楼 | 3 | 点位
34 |  | 液氧站 | 10 | 点位
35 |  | 机房4个 | 35 | 点位
36 |  | 低压配电房2个 | 28 | 点位
37 |  | 生化室 | 4 | 点位
38 |  | 免疫室 | 5 | 点位
39 |  | 微生物实验室 | 4 | 点位
40 |  | 核磁共振 | 2 | 点位
41 |  | 设备仪器 | 23 | 点位
42 |  | 检验科 | 12 | 点位
43 |  | 弱电井 | 10 | 点位
44 | 金牛院区 | 精密设备 | 28 | 点位
45 |  | 机房2个 | 28 | 点位
46 |  | 弱电井 | 37 | 点位
47 |  | 配电房 | 83 | 点位
48 |  | 液氧站 | 10 | 点位
49 |  | 锅炉房 | 5 | 点位
50 |  | 空压机房 | 6 | 点位
51 |  | 生活水泵房 | 10 | 点位
52 |  | 中心吸引机房 | 10 | 点位
53 |  | 制冷机房 | 9 | 点位
54 |  | 住院楼接闪器及屋面设备 | 12 | 点位
55 |  | 行政科研楼 | 10 | 点位
共计点位 |  |  | 740