## Sheet1
成都市第六人民医院小家电维修服务项目清单
序号 | 维修分类 | 维修项目 | 单位 | 报价（元）
1 | 32寸电视 | 维修主板 | 台
2 |  | 液晶屏 | 张
3 |  | 主板 | 张
4 |  | 背光灯条 | 条
5 |  | 逻辑板 | 张
6 |  | 电源板 | 张
7 |  | 电源高压一体板 | 张
8 |  | 接收器 | 个
9 |  | 喇叭 | 个
10 |  | 通道块 | 个
11 |  | 主板CPU | 个
12 |  | 高压板 | 张
13 | 42寸电视 | 维修主板 | 张
14 |  | 液晶屏 | 张
15 |  | 逻辑板 | 张
16 |  | 主板 | 张
17 |  | 电源高压一体板 | 张
18 |  | 接收器 | 个
19 |  | 喇叭 | 个
20 |  | 通道块 | 个
21 |  | 主板CPU | 个
22 |  | 背光灯条 | 组
23 |  | 电源板 | 张
24 |  | 高压板 | 张
25 | 50寸电视 | 维修主板 | 张
26 |  | 液晶屏 | 张
27 |  | 电源高压一体板 | 张
28 |  | 逻辑板 | 张
29 |  | 喇叭 | 个
30 |  | 接收器 | 个
31 |  | 通道块 | 个
32 |  | 主板CPU | 个
33 |  | 主板 | 张
34 |  | 背光灯条 | 根
35 |  | 电源板 | 张
36 |  | 高压板 | 张
37 | 55寸电视 | 逻辑板 | 张
38 |  | 维修主板 | 张
39 |  | 监控高清显示屏 | 张
40 |  | 液晶屏 | 张
41 |  | 电源高压一体板 | 张
42 |  | 喇叭 | 个
43 |  | 接收器 | 个
44 |  | 通道块 | 个
45 |  | CPU | 个
46 |  | 主板 | 张
47 |  | 背光灯条 | 组
48 |  | 电源板 | 张
49 |  | 高压板 | 张
50 |  | 触摸屏修主板 | 次
51 |  | 触摸屏背光灯条 | 组
52 |  | 触摸屏高压板 | 张
53 |  | 触摸屏电源板 | 张
54 |  | 墙壁里查找闭路线信号源 | 次
55 |  | 闭路线放大器 | 台
56 |  | 分频器1进5出 | 个
57 | 60L电热水器 | 修线路板 | 次
58 |  | 主板 | 张
59 |  | 进水阀 | 个
60 |  | 传感器 | 个
61 |  | 温控器 | 个
62 |  | 继电器 | 个
63 |  | 发热管 | 根
64 |  | 出水阀门 | 组
65 |  | 超温控制器20安 | 个
66 | 200L 电热水器 | 温控器 | 个
67 |  | 继电器 | 个
68 |  | 发热管 | 根
69 | 小厨宝 | 加热管800瓦 | 根
70 |  | 超温控制器15安 | 个
71 |  | 温控制器 | 个
72 |  | 指示灯 | 个
73 |  | 主板 | 张
74 |  | 进水阀 | 个
75 | 空气能 热水器 | 修控制主机 | 次
76 |  | 8500瓦压缩机 | 台
77 |  | 修高压管漏氟 | 次
78 |  | 补加氟利昂 | 次
79 |  | 主控板 | 张
80 |  | 24v电源板5安 | 张
81 |  | 时间控制器 | 个
82 |  | 交流接触器 | 个
83 |  | 380V缺相保护器 | 个
84 |  | 变频器100安 | 台
85 |  | 变频器60安 | 台
86 |  | 变频器40安 | 台
87 |  | 继电器 | 个
88 |  | 高压阀门 | 个
89 |  | 四通阀 | 个
90 |  | 电磁阀 | 个
91 |  | 低压感温包 | 个
92 |  | 高压感温包 | 个
93 | 开水器 | 修线路板 | 次
94 |  | jb主板 | 张
95 |  | 进水阀 | 个
96 |  | 传感器 | 个
97 |  | 继电器 | 个
98 |  | 温控器 | 个
99 |  | 发热管3000瓦 | 张
100 |  | 主电源线四芯6个平方 | 米
101 |  | 安装PVC管 | 米
102 | 座扇 | 修线路板 | 次
103 |  | 主驱电机 | 个
104 |  | 转向电机 | 个
105 |  | 档位开关 | 个
106 |  | 修线路 | 次
107 | 吊扇 | 电机 | 台
108 |  | 档位开关 | 个
109 | 排风扇 | 排风扇开关 | 个
110 |  | 排风扇电机 | 个
111 |  | 排风扇扇叶 | 张
112 | 冰箱 | 修线路 | 次
113 |  | 温控器 | 个
114 |  | 门灯开关 | 个
115 |  | 风机 | 个
116 |  | 200瓦压缩机 | 台
117 |  | 150瓦压缩机 | 台
118 |  | 加氟利昂 | 次
119 |  | 清洗管道 | 次
120 |  | 单向阀 | 个
121 |  | 过滤器 | 个
122 |  | 启动器 | 个
123 |  | 蒸发器 | 张
124 |  | 散热器 | 张
125 |  | 电脑空制器 | 组
126 |  | 排水管 | 根
127 |  | 展示冰柜拆门与安装门 | 次
128 |  | 温控器 | 个
129 |  | 风机 | 个
130 | 冰柜 | 修线路 | 次
131 |  | 300瓦压缩机 | 台
132 |  | 加氟利昂 | 次
133 |  | 清洗管道 | 次
134 |  | 过滤器 | 根
135 |  | 启动器 | 个
136 |  | 散热器 | 张
137 |  | 温控器 | 个
138 |  | 散热风机 | 个
139 |  | 电脑控制器 | 组
140 |  | 排水管 | 根
141 | 污水站 采样机 | 180瓦压缩机 | 台
142 |  | 加氟利昂 | 次
143 |  | 过滤器 | 根
144 |  | 清洗管道 | 次
145 |  | 启动器 | 个
146 |  | 散热器 | 张
147 |  | 电脑空制器 | 组
148 |  | 温控器 | 个
149 |  | 散热风机 | 个
150 | 微波炉 | 变压器 | 个
151 |  | 磁控管 | 个
152 |  | 高压电容 | 个
153 |  | 云母片 | 张
154 |  | 定时器 | 个
155 |  | 散热风机 | 个
156 |  | 托盘电机 | 个
157 |  | 电脑板 | 涨
158 |  | 打磨做漆 | 个
159 |  | 高压嘴 | 个
160 |  | 门卡 | 个
161 |  | 开关 | 个
162 |  | 灯泡 | 个
163 |  | 高压二级管 | 个
164 |  | 电源线 | 根
165 |  | 玻璃拖盘滚轮圈 | 个
166 |  | 托盘卡子 | 个
167 |  | 玻璃盘 | 个
168 |  | 继电器10安 | 个
169 | 电磁门禁 | 修电脑控制主机 | 次
170 |  | 电源盒子双13V单5V | 个
171 |  | 电源盒子单12V单5V | 个
172 |  | 门磁板 | 个
173 |  | 控制板 | 张
174 |  | 焊接门禁轨道 | 次
175 |  | 配门禁遥控板 | 个
176 |  | 修手动控制器 | 次
177 |  | 绕电机750瓦 | 次
178 | 滚筒洗衣机 | 滚筒电脑板 | 张
179 |  | 变频电机 | 个
180 |  | 门锁卡 | 个
181 |  | 电子门锁 | 个
182 |  | 排水电机 | 个
183 |  | 进水器 | 个
184 |  | 皮带 | 根
185 |  | 水位传感器 | 个
186 |  | 减震器 | 个
187 |  | 进水管 | 根
188 |  | 排水管 | 根
189 |  | 门水封圈 | 个
190 | 波轮洗衣机 | 电脑板 | 张
191 |  | 电机 | 个
192 |  | 水位传感器 | 个
193 |  | 皮带 | 根
194 |  | 进水器 | 个
195 |  | 排水阀 | 个
196 |  | 排水器 | 个
197 |  | 排水管 | 根
198 |  | 进水管 | 根
199 |  | 减震器 | 根
200 |  | 启动器14uf | 个
201 | 炉灶 | 点火器 | 个
202 |  | 气阀门 | 个
203 |  | 点火开关 | 个
204 |  | 风机200瓦 | 台
205 |  | 点火针 | 根
206 |  | 电磁阀 | 个
207 |  | 补灶台边缘耐火泥 | 斤
208 |  | 修线路 | 次
209 |  | 20千瓦变频板 | 张
210 |  | 40瓦电机 | 个
211 |  | 通气孔道 | 次
212 |  | 散热风机 | 个
213 |  | 控制面板 | 张
214 | 烟机 | 主控电脑板 | 张
215 |  | 控制按键 | 个
216 |  | 感温探针 | 个
217 |  | 修电路板 | 次
218 |  | 不锈钢隔油板 | 张
219 | 蒸饭柜 | 发热管3000瓦380v | 根
220 |  | 漏电器100安380v | 组
221 |  | 浮球阀门 | 个
222 |  | 浮球 | 个
223 |  | 门把手 | 付
224 | 搅面机 | 绕电机750瓦 | 台
225 |  | 电容200uf | 个
226 |  | 电容30uf | 个
227 |  | 皮带 | 根
228 |  | 轴承 | 个
229 |  | 齿轮 | 个
230 | 保温餐台 | 加热管2000瓦 | 根
231 |  | 水阀门 | 个
232 |  | 电源开关 | 个
233 |  | 温控器 | 个
234 |  | 电源线 | 米
235 | 豆浆机 | 850瓦高速电机 | 台
236 |  | 电源开关 | 个
237 |  | 电源点动开关 | 个
238 |  | 安全开关 | 个
239 |  | 12V进水阀 | 个
240 |  | 控制电路板 | 次
241 | 卷帘门 | 电机680瓦 | 台
242 |  | 控制器 | 个
243 |  | 控制板 | 个
244 |  | 配原装遥控板 | 个
245 | 灭蚊灯 | 灯管 | 根
246 |  | 启辉器座子 | 个
247 |  | 高压板 | 张
248 |  | 启辉器 | 个
249 | 抽水泵 | 5.5千瓦电机绕线圈 | 组
250 |  | 4千瓦电机绕线圈 | 组
251 |  | 3千瓦电机绕线圈 | 组
252 |  | 2千瓦电机绕线圈 | 组
253 |  | 1千瓦电机绕线圈 | 组
254 |  | 0.75千瓦电机绕线圈 | 组
255 | 增压泵 | 1100瓦增压泵一体机 | 台
256 |  | 1100瓦增压电机绕线圈 | 台
257 |  | 5500瓦增压泵水密封圈 | 个
258 |  | 5500千瓦增压泵轴承 | 个
259 |  | 风扇叶 | 张
260 |  | 接线柱 | 组
261 |  | 3千瓦增压泵水密封圈 | 个
262 |  | 3千瓦增压泵轴承 | 个
263 |  | 220v压力开关 | 个
264 |  | 铜叶轮 | 张
265 |  | 压力表 | 个
266 |  | 压力传感器 | 个
267 |  | 380v压力开关 | 个
268 |  | 止回阀 | 个
269 | 取暖器 | 发热管900瓦 | 组
270 |  | 转向电机 | 个
271 |  | 档位开关 | 个
272 |  | 电源线 | 根
273 | 电子 显示屏灯 | 灯条 | 根
274 |  | 电源板 | 组
275 |  | 卡板 | 根
276 | 净水器 | 修电路板 | 次
277 |  | 打压电机 | 个
278 |  | 加热管2000瓦 | 根
279 |  | 进水过滤器 | 个
280 |  | 24v电源5安 | 个
281 |  | 控制开关 | 个
282 |  | 进水阀 | 个
283 |  | 连接管 | 根
284 |  | 控制面板 | 张
285 | 功放 | 主控电脑板 | 张
286 |  | 修电路板 | 张
287 |  | 功放集成块 | 个
288 |  | 变压器 | 个
289 |  | 修对讲喊话器 | 个
290 |  | 对讲喊话器12v2A电源适配器 | 个
291 | 天然气 | 修天然气报警器 | 台
292 |  | 天然气报警器开关 | 个
293 | UPS停电宝 | 焊接电池接头 | 个
294 |  | 电池连接线 | 根
295 |  | 修UPS电路 | 次
296 | 装订机 | 主电机580瓦 | 台
297 |  | 铆头 | 组
298 |  | 针管加热器 | 组
299 |  | 开关 | 个
300 |  | 同步电机 | 个
301 |  | 主控板 | 张
302 | 烤箱 | 发热管/加热管 | 根
303 |  | 温控器 | 个
304 |  | 温度传感器 | 个
305 |  | 主电源开关 | 个
306 |  | 转换开关 | 个
307 |  | 接触器 | 个
308 |  | 指示灯 | 个
309 |  | 限流电阻 | 个
310 |  | 循环风机马达 | 个
311 |  | 风叶轮 | 个
312 |  | 炉门密封条 | 根
313 |  | 门弹簧 | 个
314 |  | 门铰链 | 副
315 |  | 门锁开关 | 套
316 |  | 内部照明灯及灯座 | 套
317 |  | 层架（钢丝架） | 组
318 | 醒发机 | 发热管 | 根
319 |  | 加湿器 | 个
320 |  | 蒸发盘 | 张
321 |  | 水位探头 | 套
322 |  | 进水电磁阀 | 组
323 |  | 排水阀 | 组
324 |  | 温湿度控制器 | 套
325 |  | 温湿度传感器 | 套
326 |  | 循环风机马达、风叶 | 套
327 |  | 箱体密封条 | 根
328 |  | 层架（托盘架） | 组
329 |  | 主控电路板 | 套
330 |  | 继电器/接触器 | 个
331 |  | 保险管 | 个
332 |  | 电源开关 | 个
333 | 绞切肉机 | 刀片/切刀组 | 套
334 |  | 孔板/格栅板 | 张
335 |  | 绞龙（螺旋推进器） | 组
336 |  | 密封圈/垫片 | 个
337 |  | 电机 | 个
338 |  | 轴承 | 根
339 |  | 皮带/传动带 | 根
340 |  | 齿轮箱组件 | 套
341 |  | 启动开关/正反转开关 | 个
342 |  | 热保护器/过载保护器 | 个
343 |  | 感应探头/传感器 | 个
344 | 空气冷却器 | 压缩机 | 个
345 |  | 冷凝器 | 组
346 |  | 电路主板 | 张
347 | 蒸箱 | 加热管/电热元件 | 根
348 |  | 蒸汽发生器/蒸发盘总成 | 套
349 |  | 温度控制器/温控器 | 个
350 |  | 温度传感器 | 个
351 |  | 进水电磁阀 | 个
352 |  | 浮球阀/水位开关 | 个
353 |  | 水泵 | 个
354 |  | 箱门密封条 | 根
355 |  | 箱体内部层架/蒸盘架 | 组
356 |  | 主控电路板 | 长
357 |  | 继电器/接触器 | 个
358 |  | 电源开关、指示灯 | 个
359 |  | 各类连接线束及端子 | 组
360 | 电器/板车 | 定向轮 | 处
361 |  | 万向轮 | 处
362 |  | 扶手焊接 | 处
363 | 技术人工费 | / | 次