## Sheet1
成都市第六人民医院防雷个清单及报价
序 号 | 项目名称 | 检测内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 含税总价（元） | 备注
1 | 东虹院区 | 住院楼接闪器及屋面设备 | 24 | 个
2 |  | 电梯机房 | 12 | 个
3 |  | 消防控制室 | 11 | 个
4 |  | 办公楼 | 12 | 个
5 |  | 办公楼配电 | 11 | 个
6 |  | MRI、CT检查室 | 9 | 个
7 |  | 空调机房 | 9 | 个
8 |  | 发电机房 | 10 | 个
9 |  | 生活水泵房 | 11 | 个
10 |  | 低压配电房 | 35 | 个
11 |  | 消防泵房 | 7 | 个
12 |  | 办公楼接闪器及屋面设备 | 10 | 个
13 |  | 消防控制室 | 10 | 个
14 |  | 弱电井 | 18 | 个
15 |  | 液氧站 | 5 | 个
16 |  | 锅炉房 | 5 | 个
17 |  | 空压机房 | 6 | 个
18 |  | 中心吸引机房 | 10 | 个
19 |  | 制冷机房 | 5 | 个
20 | 青龙场病区 | 低压柜 | 5 | 个
21 |  | 住院楼接闪器及屋面设备 | 7 | 个
22 |  | 信息机房 | 7 | 个
23 |  | 附属大楼 | 11 | 个
24 |  | 药房收费处 | 7 | 个
25 |  | 液氧站 | 5 | 个
26 | 沙河院区 | 门诊楼 | 10 | 个
27 |  | 门诊楼设备 | 40 | 个
28 |  | 外科楼 | 12 | 个
29 |  | 电梯机房 | 10 | 个
30 |  | 内科二号楼 | 11 | 个
31 |  | 行政楼 | 11 | 个
32 |  | 综合楼 | 3 | 个
33 |  | 液氧站 | 10 | 个
34 |  | 机房4个 | 35 | 个
35 |  | 低压配电房2个 | 28 | 个
36 |  | 生化室 | 4 | 个
37 |  | 免疫室 | 5 | 个
38 |  | 微生物实验室 | 4 | 个
39 |  | 核磁共振 | 2 | 个
40 |  | 设备仪器 | 23 | 个
41 |  | 检验科 | 12 | 个
42 |  | 弱电井 | 10 | 个
43 | 金牛院区 | 精密设备 | 28 | 个
44 |  | 机房2个 | 28 | 个
45 |  | 弱电井 | 37 | 个
46 |  | 配电房 | 83 | 个
47 |  | 液氧站 | 10 | 个
48 |  | 锅炉房 | 5 | 个
49 |  | 空压机房 | 6 | 个
50 |  | 生活水泵房 | 10 | 个
51 |  | 中心吸引机房 | 10 | 个
52 |  | 制冷机房 | 9 | 个
53 |  | 住院楼接闪器及屋面设备 | 12 | 个
54 |  | 行政科研楼 | 10 | 个
55 |  | 强电井 | 37 | 个
合计个： |  |  | 777 | 个